Тел/факс - (495) 783-87-60

info@mosregionvent.ru

www.mosregionvent.ru

Бланк-заказ на щит автоматики MR

| Организация |  |
| --- | --- |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |
| E - mail |  |

| Привод заслонки наружного воздуха 24V 220V с возвратной пружиной без возвратной пружины |
| --- |
| Вентилятор приточный Количество фаз : 1 х 220 3 х 380 Мощность , кВт Способ защиты двигателя Частотный преобразователь Термоконтакт Токовая защита | Вентилятор вытяжной Количество фаз : 1 х 220 3 х 380 Мощность , кВт Способ защиты двигателя Частотный преобразователь Термоконтакт Токовая защита |
| Вентиляция только с нагревом | Вентиляция с нагревом и (или) охлаждением |
| Нагреватель электрический Количество фаз: 1 х 220 2 х380 3 х 380 Количество ступеней и мощность: 1- я ступень кВт 2- я ступень кВт 3- я ступень кВт 4- я ступень кВт | Нагреватель электрический Количество фаз: 1 х 220 2 х380 3 х 380 Количество ступеней и мощность: 1- я ступень кВт 2- я ступень кВт 3- я ступень кВт 4- я ступень кВт |
|  | Нагреватель жидкостный Теплоноситель вода антифриз Температура теплоносителя прямая в оС Температура теплоносителя обратная в оС (в режиме «выключено») Температура угрозы замораживания в оС Привод клапана: ~24В ~220В Управление приводом: трёхпозиционное 0 – 10В |
| Нагреватель жидкостный Теплоноситель вода антифриз Температура теплоносителя прямая в оС Температура теплоносителя обратная в оС (в режиме «выключено») Температура угрозы замораживания в оС Привод клапана: ~24В ~220В Управление приводом: трёхпозиционное 0 – 10В |  |
|  | Охладитель водяной Теплоноситель вода антифриз Температура теплоносителя прямая в оС Привод клапана: ~24В ~220В Управление приводом: трёхпозиционное аналоговое 0 – 10В |
|  | Охладитель фреоновый |
| Дополнительные опции: Датчик загрязнения фильтра : (перепада давления на фильтре) Датчик работы приточного вентилятора: (перепада давления на вентиляторе) Датчик работы вытяжного вентилятора: (перепада давления на вентиляторе) Канальный датчик температуры: Термостат защиты от замерзания: (только для водяного нагревателя) Регулировка скорости: |
| Дополнительные требования: |